## Slide 1: Domofony
ANALOGOWE I CYFROWE
autor: mgr inż. Dariusz Ferenc

## Slide 2: Domofon – definicja (Wikipedia)
Domofon (również bramofon) – urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową a montowaną wewnątrz słuchawką unifonu.
Najczęściej wykorzystywane w domach, mieszkaniach i innych budynkach do identyfikacji interesantów i do zdalnego otwierania drzwi. Czasami połączony z kamerą i wyświetlaczem – nazywany wtedy wideodomofonem.

## Slide 3: Zasada działania domofonu
Prosty domofon składa się ze wzmacniacza elektroakustycznego z dołączonymi do jego wejścia i wyjścia głośnikami (dołączony do wejścia głośnik pełni funkcję mikrofonu).

## Slide 4: Podstawowe elementy instalacji domofonowej to:
kaseta bramowa analogowa lub cyfrowa
co najmniej jeden unifon instalacji domofonowej (może być wiele unifonów lub również wideo-unifony)
moduł elektroniczny i zasilacz domofonu
elektrozaczep bramy wejściowej

## Slide 5: Domofony występują w dwóch systemach:
analogowym (zaletą ich jest prostota montażu i uruchomienia oraz niska cena)
cyfrowym (zaletą ich jest stała liczba żył w magistrali sygnałowej, niezależnie od ilości użytkowników oraz mniejsze panele wejściowe, również z możliwością elektronicznego spisu mieszkańców, jak również możliwość otwarcia drzwi po wpisaniu wcześniej zaprogramowanego kodu.)

## Slide 6: Rodzaje domofonów
Bramofon
Domofon analogowy
Domofon cyfrowy
Wideodomofon

## Slide 7: Bramofon
Bramofon jest prostym systemem łączności bezpośredniej pomiędzy bramą wejściową a lokalami w posesji. Służy do wywołania i rozmowy z mieszkańcami posesji, oraz odblokowania zamka i otwarcia bramy wejściowej. W najprostszej wersji składa się z kasety bramowej z wizytówkami i przyciskami do mieszkań, oraz unifonów (aparatów domofonowych) wewnątrz lokali, które posiadają słuchawki telefoniczne i przyciski do zwalniania elektrozaczepu bramy. Niekiedy zamiast unifonów w lokalach stosowane są urządzenia głośnomówiące.
Domofon stosowany jest zarówno w domach jednorodzinnych (zwany wtedy często bramofonem), jak i w blokach wielorodzinnych, oraz budynkach publicznych i przemysłowych. Domofony wykonywane są w wersji analogowej i cyfrowej.

## Slide 8: Domofon analogowy
Domofon analogowy jest najprostszą wersją urządzenia. Kaseta na bramie posiada wizytówki i przyciski indywidualne dla każdego lokalu w budynku. Instalacja takiego domofonu składa się z w różnych modelach z 4 do 6 żył. Kaseta bramowa posiada mikrofon i głośnik, a unifony w lokalach wykonane są postaci wiszącej słuchawki telefonicznej. Poszczególne żyły w instalacji kablowej łączą: mikrofon w kasecie bramowej ze słuchawkami w unifonach, mikrofony w unifonach z głośnikiem w kasecie bramowej, kolejna żyła wysyła sygnał dzwonka z przycisku na kasecie do wybranego unifonu.

## Slide 9: Domofon analogowy – c.d.
Kolejne dwie żyły wykorzystane były w najstarszych wersjach do włączania elektrozaczepu bramy prądem przemiennym 12 V (takie modele potrzebowały 6 żył w instalacji). W nowszych wersjach załączanie elektrozaczepu zostało zrealizowane poprzez zwieranie przyciskiem w unifonie żyły mikrofonu z żyłą masy systemu, co powodowało uruchamianie przekaźnika, lub triaka sterującego elektrozaczep bramy. Takie systemy posiadają 4 żyły w instalacji systemu.

## Slide 10: Domofon cyfrowy
Domofony cyfrowe to nowocześniejsze wersje urządzeń oparte na technice mikroprocesorowej. Posiadają kasety bramowe z cyfrową klawiaturą za pomocą której wybierany jest numer lokalu, lub wprowadzany np. kod powodujący odblokowanie bramy. Kasety posiadają także wyświetlacz cyfrowy na którym pokazuje się numer wybranego lokalu, a także mogą być dodatkowe informacje jak np: nazwisko mieszkańca/nazwa lokalu. Wyświetlacz służy także do obsługi serwisowej i programowania systemu.

## Slide 11: Domofon cyfrowy – c.d.
Domofony cyfrowe posiadają bardzo prostą instalację składającą się tylko z dwóch żył biegnących kolejno do każdego unifonu zamontowanego w instalacji. Dużą zaletą tego typu urządzeń jest kaseta z cyfrową klawiaturą, co jest szczególnie istotne przy dużej liczbie lokali (unikamy konieczności montowania dużych kaset z dużą liczbą wizytówek i przycisków). Dodatkowe zalety to prosta instalacja (na przewodzie dwużyłowym) oraz dodatkowe funkcje jakie uzyskują użytkownicy, między innymi możliwość odblokowania zamka przy pomocy indywidualnego kodu z kasety bramowej.

## Slide 12: Wideodomofon
Wideodomofon jest odmianą domofonu wyposażoną w kamerę zamontowaną w kasecie bramowej, oraz unifonami z wbudowanymi monitorami.
Użytkownicy mają możliwość dodatkowo obserwacji osoby, z którą prowadzą rozmowę za pomocą monitora.
Monitory najnowszych generacji wykonane są już jako małe kolorowe wyświetlacze LCD.

## Slide 13: Wideodomofon – c.d.
Wideodomofony występują w wersji z wyświetlaczem (ekranem) czarno-białym lub kolorowym.
Kamera wideodomofonu może być wbudowana w panel zewnętrzny lub zamontowana osobno na budynku.
Unifon z monitorem nazywany jest wideomonitorem.

## Slide 14: Wiele modeli domofonów posiada dodatkowe funkcje, takie jak:
zamek szyfrowy pozwalający otworzyć drzwi
możliwość odblokowania elektrozaczepu bramy za pomocą karty, pastylki lub pilota
nawiązywanie łączności wewnętrznej pomiędzy unifonami zamontowanymi w danym obiekcie (interkom)
wyłącznik domofonu
wyłącznik otwierania dodatkowych drzwi
drugi głośnik sygnału wywołania znajdujący się wewnątrz aparatu
systemy sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi (np. drugie drzwi lub system alarmowy) za pomocą przekaźników.
rejestracja/zapis osób które chciały nas odwiedzić w trakcie nieobecności mieszkańców

## Slide 15: Rozmieszczenie elementów instalacji domofonowej w budynku

## Slide 16: Analogowa kaseta bramowa jednonumerowa

## Slide 17: Analogowa kaseta bramowa dla 15 mieszkań

## Slide 18: Schemat unifonu
CA – wywołanie
1 – linia głośnika
2 – linia mikrofonu
6 – masa
9 – linia elektrozaczepu

## Slide 19: Schemat instalacji domofonowej
U1 – wywołanie pierwszego unifonu
G/T – generator
1A – wyjście na głośnik unifonu
2 – wyjście na mikrofon unifonu
- – masa
-/~ - masa zasilania z transformatora
~ - zasilanie z transformatora

## Slide 20: Rodzaje elektozaczepów
zwykły – jest to prosty, najczęściej spotykany (ze względu na najniższą cenę) elektrozaczep nie posiadający żadnych dodatkowych funkcji,
z pamięcią – elektrozaczep taki nie potrzebuje podtrzymania sygnału przez trzymanie włącznika w unifonie, wystarczy pojedyncze, krótkie naciśnięcie przycisku i elektrozaczep zostaje zwolniony do momentu otworzenia drzwi
z wyłącznikiem – elektrozaczep taki posiada przełącznik. Gdy elektrozaczep jest wyłączony można wejść do obiektu bez konieczności kontaktowania się z mieszkańcami posesji. W przypadku, gdy będzie włączony, aby wejść, elektrozaczep będzie musiał zostać zwolniony poprzez naciśnięcie przycisku na unifonie
z pamięcią i włącznikiem – połączenie dwóch wcześniej wspomnianych funkcji w jednym elektrozaczepie.